**Инструкция по заполнению типовых сведений о системе видеонаблюдения объектов, отнесенных к уязвимым в террористическом отношении**

Для предоставления сведений о системе видеонаблюдения объектов, отнесенных к уязвимым в террористическом отношении, необходимо заполнить таблицу (Приложение 1).

Ниже описаны требования к заполнению столбца «вносимые данные» и примеры его заполнения.

1. **Категория объекта уязвимого в террористическом отношении**

- вносится категория объекта, согласно главе 1 «Критериев отнесения объектов к уязвимым в террористическом отношении», утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 12 апреля 2021 года № 234:

*Особо важные государственные объекты:*

*1) объекты центральных исполнительных органов, объекты государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан, их ведомств, за исключением объектов специальных государственных и правоохранительных органов; объекты их структурных и территориальных подразделений межрегионального, областного, районного значения, городов областного, республиканского значения, столицы по обоснованному предложению (заявке) органа, в ведении которого они находятся, исходя из значимости решаемых задач;*

*2) объекты органов судебной системы, их структурных и территориальных подразделений;*

*3) объекты специальных государственных и правоохранительных органов, их ведомств, структурных, территориальных подразделений;*

*4) объекты Национального Банка Республики Казахстан;*

*5) загранучреждения Республики Казахстан (согласно ведомственному перечню Министерства иностранных дел Республики Казахстан);*

*6) объекты местных представительных и исполнительных органов области, района, города, района в городе областного и республиканского значения, столицы;*

*7) иные объекты, имеющие важное государственное значение.*

*Стратегическим объектам, объектам отраслей экономики, имеющим стратегическое значение:*

*1) воинские части и учреждения Вооружённых Сил, других войск и воинских формирований;*

*2) объекты с государственными материальными резервами;*

*3) объекты жизнеобеспечения: газораспределительные станции, энергопроизводящие организации, объекты питьевого водоснабжения;*

*4) объекты транспортной инфраструктуры;*

*5) объекты водного хозяйства;*

*6) объекты, на которых осуществляются переработка нефти и (или) газа, хранение нефти и (или) газа в емкостях, добыча и переработка урана; объекты, осуществляющие деятельность в сфере химической промышленности;*

*7) объекты оборонной промышленности;*

*8) объекты связи, телекоммуникаций, телерадиовещания (объекты технического сооружения (радиотелевизионные станции);*

*9) организации металлургической промышленности, относящиеся к системообразующим;*

*10) объекты использования атомной энергии.*

*Опасные производственные объекты:*

*1) объекты, задействованные в разработке, производстве, испытании, исследовании и хранении потенциально опасных химических и биологических (бактериологических, ядовитых) веществ;*

*2) объекты по хранению взрывчатых веществ, токсичных и высокотоксичных веществ.*

*Объекты массового скопления людей:*

*1) торговые объекты с торговой площадью от 500 (пятьсот) квадратных метров и более либо объекты, на территории которых осуществляется торговля огнестрельным оружием и боеприпасами;*

*2) объекты общественного питания;*

*3) объекты организаций культуры;*

*4) физкультурно-оздоровительные и спортивные сооружения;*

*5) иные развлекательные сооружения;*

*6) объекты организаций образования;*

*7) объекты здравоохранения;*

*8) места размещения туристов;*

*9) иные публичные сооружения;*

*10) объекты транспортной инфраструктуры.*

**Пример заполнения:**

*Объекты организаций образования (здание дошкольной организации)*

1. **Полное и сокращенное наименование объекта**

Заполняется в соответствии с ниже приведенным примером.

**Пример заполнения:**

*Полное наименование:*

*Государственное коммунальное казенное предприятие «Детский сад «Ивушка» акимата города Петропавловска Северо-Казахстанской области Государственного учреждения «Отдел образования города Петропавловска»*

*Сокращенное наименование:*

*ГККП «Детский сад «Ивушка»*

1. **Ведомственная принадлежность (для объектов, находящихся в государственной собственности) или отраслевая принадлежность (для объектов, находящихся в частной собственности), организационно-правовая форма**

Заполняется в соответствии с ниже приведенным примером.

**Пример заполнения:**

*Государственное учреждение «Отдел образования города Петропавловска»*

1. **Почтовый адрес, телефон, факс, бизнес-информационный номер, электронный адрес**

Заполняется в соответствии с ниже приведенным примером.

**Пример заполнения:**

*Северо-Казахстанская область, город Петропавловск, улица Ауэзова д.68, тел. +7 (7152) 55-91-90, факс +7 (7152) 55-91-91, БИН 090240019628,* [*ds-ivushka@mail.ru*](mailto:ds-ivushka@mail.ru)

1. **Фамилия, имя, отчество руководителя, заместителя руководителя (их ИИН, рабочий, мобильный телефон)**

Заполняется в соответствии с ниже приведенным примером.

**Пример заполнения:**

*Директор – Искакова Нургуль Каиргельдиновна, ИИН 720322402357, раб. тел. +7 (7152) 55-91-92, моб. тел. +7 705 000 00 00*

*Заместитель директора – Закирова Гульназ Гарифовна, ИИН 750223204567, раб. тел. +7 (7152) 55-91-93, моб. тел. +7 707 000 00 00*

1. **Фамилия, имя, отчество Начальника службы безопасности** (при наличии)**, либо Руководителя охранного агентства (ИИН, рабочий, мобильный телефон, наименование охранного агентства)**

Заполняется в соответствии с ниже приведенным примером.

***Пример заполнения:***

*Начальник службы безопасности – Искаков Асет Каиргельдинович,*

*ИИН 810322402357, раб. тел. +7 (7152) 55-91-92, моб. тел. +7 701 000 00 00*

*либо*

*Руководитель охранного агентства ТОО «Арлан» – Закиров Нурлан Гарифович,*

*ИИН 780123204567, раб. тел. +7 (7152) 55-91-93, моб. тел. +7 707 000 00 00*

1. **Наименование, почтовый адрес, телефон, факс, БИН (юридического лица)/ ИИН (индивидуального предпринимателя), электронный адрес компании обслуживающей видеосистему на объекте**

Заполняется в соответствии с ниже приведенным примером.

***Пример заполнения:***

*Северо-Казахстанская область, город Петропавловск, ТОО «Vidеo-S»,   
улица А. Пушкина д.14, офис 72, тел. +7 (7152) 55-91-90, факс +7 (7152) 55-91-91, БИН 090240019628,* [*ds-ivushka@mail.ru*](mailto:ds-ivushka@mail.ru)

1. **Количество камер видеонаблюдения на объекте**

Необходимоуказывать общее количество камер видеонаблюдения на объекте. Заполняется в соответствии с ниже приведенным примером.

**Пример заполнения:** *64*

1. **Сведения о камерах видеонаблюдения по типам (тип камер видеонаблюдения, количество, бренд камеры, модель камеры)**

Заполняются данные о типах камер видеонаблюдения, согласно пункту 2 Приложения 2 «Правил функционирования Национальной системы видеомониторинга», утвержденных приказом Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан от 27 октября 2020 года № 69-ке.

Заполняется в соответствии с ниже приведенным примером.

**Пример заполнения:**

***1) Стационарные уличного исполнения – обзорные (15 единиц), из них:***

*5 единиц - «Panasonic», модель «WV-CW380/G»*

*7 единиц – «Dahua», модель «IPC-HF5221EP»*

*3 единицы – «Sony», модель «HH-250-12»*

***2) Стационарные уличного исполнения – входная группа (5 единиц), из них:***

*2 единицы - «Panasonic», модель «WV-CW380/G»*

*1 единица – «Dahua», модель «IPC-HF5221EP»*

*2 единицы – «Sony», модель «HH-250-12»*

***3) Стационарные уличного исполнения – въездная группа на объекты/ контрольно-пропускные пункты/ зоны досмотра автотранспорта (2 единицы), из них:***

*1 единица - «Panasonic», модель «WV-CW380/G»*

*1 единица – «Dahua», модель «IPC-HF5221EP»*

***4) Стационарные уличного исполнения – мониторинг транспортного потока (15 единиц), из них:***

*5 единиц - «Panasonic», модель «WV-CW380/G»*

*7 единиц – «Dahua», модель «IPC-HF5221EP»*

*3 единицы – «Sony», модель «HH-250-12»*

***5) Стационарные внутреннего исполнения – входная группа/ контрольно-пропускные пункты/ зоны досмотра посетителей (5 единиц), из них:***

*2 единицы - «Panasonic», модель «WV-CW380/G»*

*3 единицы – «Sony», модель «HH-250-12»*

***6) Стационарные внутреннего исполнения – обзорные (30 единиц), из них:***

*10 единиц - «Panasonic», модель «WV-CW380/G»*

*10 единиц – «Dahua», модель «IPC-HF5221EP»*

*10 единицы – «Sony», модель «HH-250-12»*

***7) Скоростные поворотные уличного исполнения – обзорные (5 единиц), из них:***

*5 единиц - «Panasonic», модель «WV-CW380/G»*

***8) Скоростные поворотные внутреннего исполнения – обзорные (15 единиц), из них:***

*3 единиц - «Panasonic», модель «WV-CW380/G»*

*2 единиц – «Dahua», модель «IPC-HF5221EP»*

*10 единицы – «Sony», модель «HH-250-12»*

***9) Скоростные поворотные уличного исполнения – автодороги (30 единиц), из них:***

*10 единиц - «Panasonic», модель «WV-CW380/G»*

*10 единиц – «Dahua», модель «IPC-HF5221EP»*

*10 единицы – «Sony», модель «HH-250-12»*

1. **Сведения о наличии VMS (Video Management System) (количество VMS, бренд VMS, версия VMS, вид лицензий VMS и их количество)**

Заполняется в соответствии с ниже приведенным примером.

**Пример заполнения:**

*Наличие VMS – есть, 1 шт.*

*«Milestone», версия 2020R2*

*лицензии основные:*

*Xprotect Expert – 1шт., лицензии на устройство - 100 шт.;*

*лицензии опциональные:*

*лицензия Care – 1 шт. на 5 лет, лицензия Access Module – 5шт, лицензия Interconnect – 2 шт.*

1. **Сведения о наличии видеорегистраторов (количество видеорегистраторов, бренд видеорегистратора, модель видеорегистратора, суммарное количество свободных (не занятых) каналов)**

Заполняется в соответствии с ниже приведенным примером.

**Пример заполнения:**

*Наличие видеорегистраторов – есть, 2шт.*

*«Microdigital», MDR-4500 – 1шт., свободно 4 порта*

*«RVi», 1NR04120-P– 1шт., свободно 0 портов*

1. **Сведения о наличии сетей интернет провайдеров (наименование интернет провайдера, ширина канала - мегабит в секунду)**

Заполняется в соответствии с ниже приведенным примером.

**Пример заполнения:**

*Сеть интернет провайдера – есть*

*«Казактелеком»*

*Ширина канала - 10 Мбит/с*

1. **Сведения о наличии оборудования, имеющего возможность терминировать VPN (IPSEC) (наименование бренда, модель, количество единиц оборудования)**

Заполняется в соответствии с ниже приведенным примером.

**Пример заполнения:**

*Оборудование – есть (нет)*

*«Cisco», 720VXR-400 – 1шт.*

1. **Сведения о наличии коммутационного оборудования (наименование бренда, модель, количество единиц оборудования, количество свободных портов)**

Заполняется в соответствии с ниже приведенным примером.

**Пример заполнения:**

*Оборудование – есть (нет)*

*«PV-Link», PV-GrV16 – 1шт., 4 свободных порта*

*«PV-Link», PV-GrV16 – 1шт., 8 свободных портов*

*«PV-Link», PV-GrV8 – 1шт., 2 свободных порта*

1. **Сведения о наличии сети Единой транспортной среды государственных органов (ширина канала – мегабит/гигабит в секунду)**

Заполняется в соответствии с ниже приведенным примером.

**Пример заполнения:**

*Сеть Единой транспортной среды государственных органов – есть*

*Ширина канала - 1Гбит/с*

**16. Сведения о серверном помещении объекта:**

Указываются сведения:

1. наличие серверного помещения;

2. описание системы обеспечения электроэнергией серверного помещения, количество входящих каналов электропитания с их характеристиками, наличие АВР, какая мощность уже используется;

3. наличие источников бесперебойного питания и Дизель-генераторных установок, перечень и количество;

4. возможность организации дополнительного электропитании серверного помещения – квт/ч;

5. наличие системы кондиционирования серверного помещения, перечень и количество модулей кондиционирования;

6. наличие технических условий для размещения дополнительных стоек оборудования в серверном помещении – свободная площадь в кв.м. и количество стойко-мест (пространство для стандартной стойки c учетом коридоров обслуживания занимает не менее 600\*2500 мм).

Заполняется в соответствии с ниже приведенным примером.

**Пример заполнения:**

*1. есть*

*2. два независимых однофазных канала 32Квт каждый, АВР на входящем распределительном блоке, потребляемая мощность 11квт по каждому из каналов*

*3. ДГУ WattStream WS25-RX-H, 20кВт/25кВа – 1шт.*

*ИБП Delta Amplon RT-3k, 3кВа/2.7кВт - 4шт.*

*4. есть – 6 квт/ч*

*5. есть, ALMACOM ACF-18HM - 2шт.*

*6. есть – 5 кв.м., 2 стойко-места*

*Приложение № 1*

**Типовые сведения о системе видеонаблюдения объектов, отнесенных к уязвимым в террористическом отношении**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Необходимые сведения об объекте** | **Вносимые данные** |
| 1. | Категория объекта уязвимого в террористическом отношении |  |
| 2. | Полное и сокращенное наименование объекта |  |
| 3. | Ведомственная принадлежность или отраслевая принадлежность, организационно-правовая форма |  |
| 4. | Почтовый адрес, телефон, факс, бизнес-информационный номер, электронный адрес |  |
| 5. | Фамилия, имя, отчество руководителя, заместителя руководителя |  |
| 6. | Фамилия, имя, отчество Начальника службы безопасности (при наличии), либо Руководителя охранного агентства |  |
| 7. | Наименование компании обслуживающей видеосистему на объекте |  |
| 8. | Количество камер видеонаблюдения на объекте |  |
| 9. | Сведения о камерах видеонаблюдения по типам |  |
| 10. | Сведения о наличии VMS |  |
| 11. | Сведения о наличии видеорегистраторов |  |
| 12. | Сведения о наличии сетей интернет провайдеров |  |
| 13. | Сведения о наличии оборудования, имеющего возможность терминировать VPN (IPSEC) |  |
| 14. | Сведения о наличии коммутационного оборудования |  |
| 15. | Сведения о наличии сети Единой транспортной среды государственных органов |  |
| 16. | Сведения о серверном помещении объекта |  |

**Примечание:**

Таблица заполняется в электронном формате (Excel).

Направляется официальным письмом в АО «Государственная техническая служба»:

* по системе электронного документаоборота государственных органов (*далее - СЭД ГО*) с приложением заполненной таблицы в электронном формате (Excel);
* в случае отсутствия СЭД ГО почтой (нарочно) с приложением заполненной таблицы в электронном формате (Excel) на компакт диске.